АДМИНИСТРАЦИЯ   РЕДУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 05.02.2018 | п.Редутово | № 2 |
| --- | --- | --- |

О пожарной безопасности в на территории Редутовского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области

В целях обеспечения своевременного выполнения требований противопожарной безопасности

1. Назначить главу на территории Редутовского сельского поселения  Башакова С.Р. лицом, ответственным за пожарную безопасность на территории Редутовского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области.

2. Создать добровольную дружину из числа сотрудников на территории Редутовского сельского поселения  в количестве трех человек согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить инструкцию по пожарной безопасности на территории Редутовского сельского поселения  согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

4. Утвердить инструкцию пожарной безопасности лица, ответственного за противопожарную безопасность на территории   Редутовского сельского поселения  согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

5. Утвердить инструкцию по пожарной безопасности на территории   Редутовского сельского поселения  согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.

7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

| Глава Редутовского сельского поселения | С.Р.Башаков |
| --- | --- |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН распоряжением на территории Редутовского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области от 05.02.2018г. № 2 |
| --- | --- |

Список членов

добровольной дружины из числа сотрудников на территории Редутовского сельского поселения

| Утеев И.И. - | Инструктор по спорту на территории Редутовского сельского поселения , ответственная за сообщение главе Редутовского сельского поселения ; |
| --- | --- |
| Абдуллина И.Я. - | Главный бухгалтер на территории Редутовского сельского поселения , ответственная за сообщение о пожаре по телефону - «01»; встречает пожарную машину; |
| Тукманбетова Д.Х. - | специалист на территории Редутовского сельского поселения , ответственная за тушение пожара первичными средствами. |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА распоряжением на территории Редутовского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области от 05.02.2018г. № 2 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности  на территории Редутовского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Территория Редутовского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области (далее Редутовского сельского поселения ) должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.2. Эвакуационные проходы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

1.3. В период пребывания в здании на территории Редутовского сельского поселения  людей, двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри и с помощью легко открывающихся запоров.

1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.5. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

1.6. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 метра, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.7. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до проведения их в пожаробезопасное состояние.

На видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.

1.8. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.9. По окончании рабочего дня работники на территории Редутовского сельского поселения  должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2. Запрещается:

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории на территории Редутовского сельского поселения .

2.2. Курить в помещениях и на территории Редутовского сельского поселения .

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

2.4. Проживать в здании на территории Редутовского сельского поселения .

2.5. Хранить в здании на территории Редутовского сельского поселения  легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

2.7. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

2.8. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («жучки»).

2.9. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании на территории Редутовского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области при наличии в помещениях людей, а также без письменного распоряжения главы Редутовского сельского поселения .

2.10. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3. Действия при возникновении пожара

3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону - «01».

3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить главе Редутовского сельского поселения , в случае его отсутствия заместителю главы.

3.2. Открыть эвакуационный выход и эвакуировать людей из здания.

3.3. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

3.4. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

3.5. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

3.6. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УТВЕРЖДЕНА распоряжением на территории Редутовского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области от 05.02.2018г. № 2 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности лица ответственного за противопожарное состояние на территории   Редутовского сельского поселения

Чесменского муниципального района Челябинской области

Лицо, ответственное за противопожарное состояние объектов обязано:

1. Не допускать к работе рабочих и служащих, не прошедших инструктажа по соблюдению мер пожарной безопасности.

2. Обеспечить своевременное устранение всех возникающих в процессе работы нарушений и недочетов в противопожарном состоянии на территории Редутовского сельского поселения .

3. Постоянно следить за соблюдением всеми работниками установленного режима. Разъясняя рабочим и служащим его значение и опасности нарушения пожарной безопасности.

4. Следить за тем, чтобы все рабочие и служащие были ознакомлены с установленными правилами противопожарного режима, порядком вызова пожарной охраны при возгорании или пожаре и умели пользоваться первичными средствами пожаротушения.

5. Организовывать регулярное проведение с рабочими и служащими бесед на тему пожарной безопасности.

6. Следить за своевременной заменой неисправного пожарного инвентаря, а также за состоянием пожарной сигнализацией, телефонной связи и стационарными средствами пожаротушения.

7. Не допускать использования средств пожаротушения для нужд, не связанных с их прямым назначением, а при выявлении таких случаев немедленно ставить в известность начальника пожарной охраны, инспектора госпожарнадзора и главу Редутовского сельского поселения  для принятия необходимых мер.

8. Постоянно следить за правильным складирование материальных ценностей, оборудования, обеспечивая свободный доступ к средствам пожаротушения. Следить за поддержанием чистоты в на территории Редутовского сельского поселения , а также территории, прилегающей к ней.

9. Обеспечивать систематический контроль за состоянием электро- хозяйства, приборов отопления и вентиляции, не допуская нарушений в их эксплуатации и принимая своевременные меры к устранению обнаруженных нарушений.

10. Не допускать без согласования с пожарной охраной и получения соответствующего разрешения какие бы то ни было временные работы с применением открытого огня и вызывающие искрение. А также сооружение всякого рода временных сгораемых перегородок, построек и т.д.

11. Определять совместно с инспектором госпожнадзора специальных пожароопасных мест на объекте, мест для курения, оборудовав эти места бочками с водой и соответствующими надписями.

12. Осуществлять ежедневный осмотр на территории Редутовского сельского поселения  перед окончанием работы для выявления и устранения недочетов, которые могут послужить причиной пожара в нерабочее время.

В случае временного отсутствия лица, ответственного за противопожарное состояние объекта, распоряжением главы Редутовского сельского поселения  ответственным назначается его другое лицо.

В зданиях объекта должны быть вывешены таблички с указанием фамилий, имени, отчества и должности лица, ответственного за противопожарное состояние на территории Редутовского сельского поселения .

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 УТВЕРЖДЕНА распоряжением на территории Редутовского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области от 05.02.2018г. № 2 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности в здании на территории Редутовского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Территория и помещение на территории должны содержаться в чистоте и не загромождаться сгораемыми материалами.

1.2. В помещении на территории запрещается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

1.3. Помещение на территории должно быть обеспечено исправными первичными средствами пожаротушения, доступ к которым должен быть всегда свободным.

1.4. Перед началом отопительного сезона котельная, должна быть тщательно проверена и отремонтирована.

1.5. Лицам, непосредственно обслуживающим отопительную установку, необходимо вести постоянный контроль за работой всех котлов.

1.6. На помещении на территории должна быть вывешена табличка с указанием категории взрывоопасности и пожароопасности и фамилия ответственного лица за пожарную безопасность.

2. В помещении на территории запрещается:

2.1. Производить работы, не связанные с обслуживанием отопительной установки, допускать в котельную и поручать наблюдение за работой установки посторонних лиц.

2.2. Сушить какие-либо горючие материалы на элементах отопительной установки, включая трубопроводы отопления.

3. Действия при возникновении пожара:

3.1. Сообщить в пожарную часть по телефону - «01».

3.2. Обесточить оборудование.

3.3. Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.